EMC-TESTİ.COM  |  LVDLAB TEKNİK DOKÜMAN

# EFT/Burst Testi Hazırlık Rehberi

IEC 61000-4-4 hızlı geçici darbe paketi testine hazırlık.

| Kategori Test Rehberleri | Konu Bağışıklık | Sürüm 1.0 | Revizyon 06.08.2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dosya PDF / DOCX | Kullanım Teknik hazırlık | Yayıncı emc-testi.com | Durum Kontrollü kopya |

# Dokümanın amacı

IEC 61000-4-4 hızlı geçici darbe paketi testine hazırlık.

Önemli: Bu doküman teknik hazırlık ve planlama amacıyla hazırlanmıştır. Uygulanacak standart, deney seviyesi ve güncel baskı proje bazında yetkin laboratuvar tarafından doğrulanmalıdır.

# Kurulum

Güç portlarında CDN kullanımını planlayın.

Sinyal kablolarında kapasitif kuplaj kelepçesi gereksinimini değerlendirin.

Referans toprak düzlemi ve kablo yüksekliğini doğrulayın.

# İzleme

Haberleşme kesintisi, reset ve dijital hata günlüklerini kaydedin.

# Tasarım

Giriş filtreleri

Ortak mod akım yolları

Kısa toprak bağlantıları

# Proje kayıt alanı

| Firma / proje |  |
| --- | --- |
| Ürün / model |  |
| Sorumlu kişi |  |
| Tarih |  |
| Notlar |  |
| Onay |  |

www.emc-testi.com  •  www.lvdlab.com.tr