EMC-TESTİ.COM  |  LVDLAB TEKNİK DOKÜMAN

# EN 55011 Uygulama Rehberi

Endüstriyel, bilimsel ve tıbbi ekipmanların radyo frekansı bozucu karakteristikleri için kapsam ve hazırlık rehberi.

| Kategori Standart Rehberleri | Konu Standart Seçimi | Sürüm 1.0 | Revizyon 06.08.2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dosya PDF / DOCX | Kullanım Teknik hazırlık | Yayıncı emc-testi.com | Durum Kontrollü kopya |

# Dokümanın amacı

Endüstriyel, bilimsel ve tıbbi ekipmanların radyo frekansı bozucu karakteristikleri için kapsam ve hazırlık rehberi.

Önemli: Bu doküman teknik hazırlık ve planlama amacıyla hazırlanmıştır. Uygulanacak standart, deney seviyesi ve güncel baskı proje bazında yetkin laboratuvar tarafından doğrulanmalıdır.

# Kapsam

Ürünün ISM fonksiyonuna sahip olup olmadığını değerlendirin.

Grup ve sınıf belirlemesini kullanım amacı ve ortamına göre doğrulayın.

# Temel ölçümler

İletilen emisyon

Yayılan emisyon

Ürüne özgü frekans aralıkları ve düzenler

# Hazırlık

En kötü çalışma modu

Kablo ve yardımcı ekipman yerleşimi

Kullanım ortamı ve kurulum şartları

# Not

Uygulanacak güncel baskı ve ulusal kabul sürümü proje başlangıcında doğrulanmalıdır.

# Proje kayıt alanı

| Firma / proje |  |
| --- | --- |
| Ürün / model |  |
| Sorumlu kişi |  |
| Tarih |  |
| Notlar |  |
| Onay |  |

www.emc-testi.com  •  www.lvdlab.com.tr