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Dokümanın amacı
Endüstriyel, bilimsel ve tıbbi ekipmanların radyo frekansı bozucu karakteristikleri için kapsam ve hazırlık rehberi.
	Önemli: Bu doküman teknik hazırlık ve planlama amacıyla hazırlanmıştır. Uygulanacak standart, deney seviyesi ve güncel baskı proje bazında yetkin laboratuvar tarafından doğrulanmalıdır.


Kapsam
Ürünün ISM fonksiyonuna sahip olup olmadığını değerlendirin.
Grup ve sınıf belirlemesini kullanım amacı ve ortamına göre doğrulayın.
Temel ölçümler
İletilen emisyon
Yayılan emisyon
Ürüne özgü frekans aralıkları ve düzenler
Hazırlık
En kötü çalışma modu
Kablo ve yardımcı ekipman yerleşimi
Kullanım ortamı ve kurulum şartları
Not
Uygulanacak güncel baskı ve ulusal kabul sürümü proje başlangıcında doğrulanmalıdır.
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