EMC-TESTİ.COM  |  LVDLAB TEKNİK DOKÜMAN

# EN 55035 Uygulama Rehberi

Multimedya ekipmanları için bağışıklık gereklilikleri, fonksiyon sınıfları ve performans kriterleri.

| Kategori Standart Rehberleri | Konu Standart Seçimi | Sürüm 1.0 | Revizyon 06.08.2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dosya PDF / DOCX | Kullanım Teknik hazırlık | Yayıncı emc-testi.com | Durum Kontrollü kopya |

# Dokümanın amacı

Multimedya ekipmanları için bağışıklık gereklilikleri, fonksiyon sınıfları ve performans kriterleri.

Önemli: Bu doküman teknik hazırlık ve planlama amacıyla hazırlanmıştır. Uygulanacak standart, deney seviyesi ve güncel baskı proje bazında yetkin laboratuvar tarafından doğrulanmalıdır.

# Fonksiyon analizi

Birincil ve ikincil fonksiyonları tanımlayın.

Her fonksiyon için izleme ve kabul kriteri belirleyin.

# Bağışıklık deneyleri

ESD

Yayılan RF

EFT/Burst

Surge

İletilen RF

Gerilim çukurları ve kesintiler

# Raporlama

Geçici performans kaybını ve toparlanmayı açıkça kaydedin.

# Proje kayıt alanı

| Firma / proje |  |
| --- | --- |
| Ürün / model |  |
| Sorumlu kişi |  |
| Tarih |  |
| Notlar |  |
| Onay |  |

www.emc-testi.com  •  www.lvdlab.com.tr