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IEC 61000-4 Serisi Bağışıklık Testleri Özeti
Temel bağışıklık deney yöntemlerinin amaç, kuplaj ve değerlendirme yaklaşımını özetleyen rehber.
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Dokümanın amacı
Temel bağışıklık deney yöntemlerinin amaç, kuplaj ve değerlendirme yaklaşımını özetleyen rehber.
	Önemli: Bu doküman teknik hazırlık ve planlama amacıyla hazırlanmıştır. Uygulanacak standart, deney seviyesi ve güncel baskı proje bazında yetkin laboratuvar tarafından doğrulanmalıdır.


Ana deneyler
IEC 61000-4-2 ESD
IEC 61000-4-3 yayılan RF
IEC 61000-4-4 EFT/Burst
IEC 61000-4-5 Surge
IEC 61000-4-6 iletilen RF
IEC 61000-4-8 manyetik alan
IEC 61000-4-11 gerilim çukurları/kesintiler
Planlama
Ürün standardındaki seviyeler esas alınır.
Port kapsamı ve performans kriterleri test planında tanımlanır.
Proje kayıt alanı
	Firma / proje
	

	Ürün / model
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