EMC-TESTİ.COM  |  LVDLAB TEKNİK DOKÜMAN

# Yayılan RF Bağışıklığı Hazırlık Rehberi

IEC 61000-4-3 temelli yayılan radyo frekansı alan bağışıklık deneyine hazırlık.

| Kategori Test Rehberleri | Konu Bağışıklık | Sürüm 1.0 | Revizyon 06.08.2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dosya PDF / DOCX | Kullanım Teknik hazırlık | Yayıncı emc-testi.com | Durum Kontrollü kopya |

# Dokümanın amacı

IEC 61000-4-3 temelli yayılan radyo frekansı alan bağışıklık deneyine hazırlık.

Önemli: Bu doküman teknik hazırlık ve planlama amacıyla hazırlanmıştır. Uygulanacak standart, deney seviyesi ve güncel baskı proje bazında yetkin laboratuvar tarafından doğrulanmalıdır.

# Kurulum

Test mesafesi ve alan homojenliği laboratuvar tarafından belirlenir.

Ürünün tüm yüzleri ve kablo yönleri planlanır.

Çalışma modu ve izleme bağlantıları RF etkisini artırmayacak şekilde düzenlenir.

# Fonksiyon izleme

Analog sapma, haberleşme hatası ve görüntü bozulmasını ölçün.

Frekans bağımlı olayları kaydedin.

# Tasarım

Muhafaza açıklıkları

Kablo ekranlama

Giriş filtreleri

PCB hassas düğümleri

# Proje kayıt alanı

| Firma / proje |  |
| --- | --- |
| Ürün / model |  |
| Sorumlu kişi |  |
| Tarih |  |
| Notlar |  |
| Onay |  |

www.emc-testi.com  •  www.lvdlab.com.tr